Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów rusztowania budowlanego

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. rusztowania budowlanego, umieszczono w poniższej Tabeli – Zestawienie minimalnych parametrów.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów rusztowania budowlanego

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rusztowanie budowlane- zestaw w skład którego wchodzą następujące elementy: - Choinka wysokość 2m- 153 szt Materiał podstawowy: metalowe - Choinka wysokość 1m- 12szt Materiał podstawowy: metalowe - Leżnia: - Długość: 2,5m- 153 szt Waga: 9kg Materiał: metalowe - Długość 0,9m- 77szt Waga: 3,5kg Materiał: metalowe - Drabina- 7szt: Materiał: metalowe - Stopa regulacyjna- 64szt: 400mm Waga 3,5kg Gwarancja 12 miesięcy Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z normą EN 12811-1:2004-03 | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r