Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner Wewnątrzustny - długość skanera max.: 265 mm - maksymalna waga: 280 g - skanowany obszar min.: 13 x 11 mm - technologia pozyskiwania obrazu 3D: 3D in motion video technology - kolory: 3D full color streaming capture - interfejs USB min: USB 3.0 - jeden przycisk sterujący funkcjami start/stop skanowanie, zmiana parametrów skanowania. - błąd dokładności skanowania in vivo pojedynczy ząb max.: 10 µm - błąd dokładności skanowania in vivo ćwiartka max.: 25 µm - błąd dokładności skanowania in vivo cały łuk max.: 50 µm - możliwość wykorzystania skanera jak kamery wewnątrzustnej / lub / - możliwość pozyskiwania zdjęć 2D - oprogramowanie w cenie skanera bez dodatkowych opłat licencyjnych - nie wymaga użycia powłok antyrefleksyjnych na skanowanych obiektach - możliwość blokowania obszaru przed ponownym skanowaniem - możliwość analizy złożenia zgryzu - możliwość analizy podcieni - gwarancja 12 miesięcy - możliwość zmiany rozdzielczości HD i SD - końcówki wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji końcówek - możliwość zapisu pracy w plikach STL i OBJ | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2021  r