Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu do fizjoterapii

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów do fizjoterapii

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat pola elektromagnetycznego – 1 zestaw Urządzenie wykorzystujące pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności Stymulowanie mięśni, mobilizacja stawów i przyśpieszenie gojenia złamań Aplikator koncentrujący w wyposażeniu standardowym Dane techniczne: - Indukcja magnetyczna 2,5 tesli - Częstotliwość magnetyczna 1-150 Hz - Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/s - Czas trwania impulsu 0,01-60 [s] - Czas zabiegu 1-60 min - Wybór kształtu impulsu - Edycja gotowych programów terapeutycznych - Gotowe programy terapeutyczne, 55 programów - Tryb automatyczny i ręczny - Wyposażenie standardowe: jednostka główna, ramię, aplikator - Ekran LCD 8,4” kolorowy ekran dotykowy - Nawigacyjny atlas anatomiczny - Baza danych pacjentów - Programy użytkownika - Wskaźnik intensywności pola magnetycznego - Wskaźnik czasu trwania zabiegu - Wskaźnik przegrzania przetwornika - Przycisk bezpieczeństwa - Długość ramienia 103 cm ( z aplikatorem) - Aplikator chłodzony powietrzem za pomocą wentylatora, który wbudowany jest w cewce - Wymiary 500 x 970 x 580 mm (20 x 38 x 23 in) - Waga 33 kg - Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz - Temperatura pracy -10do +55 °C - Wilgotność dopuszczalna <85 % - Autoryzacja producenta TAK - Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego - Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim - Stolik zintegrowany z aparatem tworzący całość urządzenia - Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE - Cena obejmuje: aplikator koncentrujący, ramię aplikatora. Gwarancja: 12 miesięcy | tak/ nie* …….** |
| 2 | Aparat do kompresoterapii – 1 zestaw Aparat do masażu uciskowego Dane techniczne: - 12-kanałowy aparat do masażu uciskowego - Kolorowy ekran dotykowy 5,7’’ - Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach) - Gotowe sekwencje programów zabiegowych ( 15 ) - 500 programów zdefiniowanych dla użytkownika - Gradient 0-100 % z płynną regulacją - Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg - Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory - Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii - Cicha i niezawodna praca kompresora - Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie - Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt. - Spodnie 24-komorowe ( 2x10 komór nogawki spodni plus 2 komory na pasie spodni ) - Automatyczna identyfikacja aplikatorów - Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu - Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora - Elektroniczny system kontroli ucisku - Wymiary 320 x 190 x 280 mm - Waga 7,5 kg - Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz - Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce oraz 5 zamykanych schowków - Mankiety foliowe 100 szt. Gwarancja: 12-miesięcy | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2022  r