Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu do tatuażu

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu do tatuażu

| Lp. | Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) | Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laser do usuwania tatuażu Dane techniczne: - Długość fali lasera - 1064nm/532nm/+końcówka do pillingu węglowego - Energia pulsu - 0~1500mJ - Szerokość impulsu - 8~10ns - Moc lasera - 800w - Częstotliwość - 1-10Hz - Wskaźnik laserowy - Żywotność lampy - ~1,500,000 strzałów - Szerokość plamki - 1-8mm - Wyświetlacz Dotykowy LCD - Kolor obudowy - Biały - Materiał obudowy - Metal - Rodzaj chłodzenia - Powietrze + woda - Zasilanie - 220-230V/5A - Opakowanie - 109x49x60cm - Waga 45kg - Certyfikaty - ISO & CE & SGS Zestaw zawiera 3 końcówki (filtry): - 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego) - 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego) - Black Doll - Pilling Węglowy – 1320nm Gwarancja min. 12 m-cy | tak/ nie* …….** |
| 2 | Maszynka do tatuażu + rura Dane techniczne: - Napięcie: 5-12 V DC - Moc wejściowa - 2,5 W - Częstotliwość - 70-160 Hz - Skok - 2,5 mm - Połączenie - złącze jack 3,5 mm - Wymiary - 110 x 75 x 28 mm - Waga - ok. 90 g - Precyzyjne ustawienie wysunięcia igły - od 0-3mm - Kolor – złoty Pozostałe właściwości: mała, delikatna, wytrzymała, cicha i bardzo lekka, oferuje pełen komfort pracy, idealnie leży w dłoni oraz zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę z lekkością dostosowując się do każdego ruchu ręki na wszystkich krzywiznach ciała. Gwarancja min. 12 m-cy | tak/ nie* …….** |
| 3 | Maszynka do tatuażu – bezprzewodowa Dane techniczne: - Szeroki zakres częstotliwości - od 25 Hz do 140 Hz, - Skok - 4,0 mm, - Idealna zarówno do linii jak i do cieni, - Kompatybilna z jednorazowymi gripami Ergo One Inch i Ergo Round, - Płynnie regulowany wysuw igły - 0 - 4mm, - Akcesoria w zestawie: - Futerał ochronny - 2 baterie - ładowarka z kablem, - Wymiary: 33 x 125 mm, - Waga: 152 g (bez baterii), 184 g (z baterią). - 2 tryby pracy: - tryb jednostajny (stała częstotliwość) - tryb responsywny (automatyczny dobór częstotliwości w zależności od wykonywanej pracy), Pozostałe właściwości: brak jakichkolwiek kabli - maksymalna swoboda ruchu, intuicyjna praca dzięki rewolucyjnej obsłudze 1 przyciskiem, czas pracy na jednej baterii to co najmniej 5 godzin przy zaledwie 3 godzinach ładowania. Gwarancja min. 12 m-cy | tak/ nie* …….** |
| 4 | Mobilna stacja robocza do maszynki do tatuażu Dane techniczne: - górny blat roboczy z rantem wykonany z łatwej do czyszczenia i trwałej, polerowanej stali nierdzewnej - uchwyt metalowy ułatwiający przemieszczanie stacji - zestaw 3 szuflad różnej pojemności wykonanych w całości ze stali - uchwyt na opakowanie rękawiczek - półkę na 10 małych farb pojemności 30 ml - półkę na 8 dużych farb pojemności 120 ml - wnękę i półkę do dowolnego wykorzystania - Wymiary całkowite produktu (SZxGŁxWYS): 60x30x80 cm - Kolor – czarny lub szary. Gwarancja min. 12 m-cy | tak/ nie* …….** |
| 5 | Maszyna do kopiowania wzorów - Napięcie znamionowe - 230 V ~ / 50 Hz - Prąd znamionowy - 6A - Bezpiecznik wewnętrzny (na lampę) - 10 W - 6,3 * 32mm - Pobór mocy (max) - 1350 W - Bezpiecznik dla gniazda - 16A - Wysokość: 115 mm Głębokość: 200 mm Szerokość: 450 mm Waga: 6 kg - Rozmiar oryginalny (Rozmiar papieru)- A4 (210 x 300 mm) - Zalecany rozmiar nośnika - 230 x 350 mm - Konstrukcja - Metalowa obudowa, sterowanie mikroprocesorowe, dwa wentylatory, automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiada certyfikaty CE - Cetryfikat jakości - Made in Germany by: KW Metalltechnik KG Gwarancja 12 m-cy | tak/ nie* …….** |
| 6 | Kabel Kabel do maszyny do tatuażu z przejściówką na duży Jack. Umożliwia uruchomienie maszyny do tatuażu na właściwym napięciu. Umożliwia podłączenie maszyny do dowolnego zasilacza z wejściem na duży Jack. Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie* …….** |
| 7 | Kabel RCA Wzmacniany kabel RCA służący do połączenia maszynki do tatuażu z zasilaczem. Długość 1,8 m Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie* …….** |

.

..................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

Składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2022  r